UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 1. Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và Học sinh – Sinh viên. Mọi người đều phải tham gia tích cực công tác PCCC. 2. Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và Học sinh – Sinh viên không được tự ý câu mắc, thay đổi sửa chữa thiết bị an toàn, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện. Không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, đường dây dẫn điện. 3. Học sinh – Sinh viên trong các phòng ở KTX không được sử dụng may xo nấu nước và các thiết bị dùng điện không đảm bảo an toàn. 4. Phương tiện chữa cháy phải để đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy đưa vào sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác. 5. Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và Học sinh – Sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện PCCC, phải tham gia học PCCC và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia PCCC. 6. Nghiêm cấm khách, Cán bộ,Giảng viên, Công nhân viên và Học sinh – Sinh viên mang chất dễ cháy và chất nổ vào các phòng học, phòng làm việc, phòng ở KTX 7. Khi phát hiện cháy phải báo động (qua hệ thống điện thoại hoặc chuông báo động) cho BGH, Ban lãnh đạo và ban thường trực PCCC của trường hoặc trực tiếp thông tin cho Phòng Cảnh sát PCCC ( điện thoại 114). 8. Sau giờ học, giờ làm việc các phòng làm việc, phòng học, phòng hội họp phải đóng ngắt nguồn điện. 9. Nhân viên phụ trách điện, nhân viên bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra an toàn về điện, kịp thời báo cáo tình trạng mất an toàn về điện để có biện pháp xữ lý kịp thời, tránh xãy ra sự cố chập điện. 10. Lãnh đạo các đơn vị, bộ phận thường trực PCCC tại chỗ của Nhà trường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở Cán bộ, Giảng viên, Công nhân viên và Học sinh – Sinh viên chấp hành nội quy PCCC trong và ngoài giờ làm việc. Quảng Trị, ngày 24 tháng 11năm 2018 P.HIỆU TRƯỞNG-PHỤ TRÁCH (đã ký) TS. Trương Đình Thăng TS. Trưjkjhi